
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство дополнительных инженерно-геологических  изысканий

1. Наименование объекта: «Физкультурно-оздоровительный центр г. Ессентуки».
2. Месторасположение и границы площадки, участка, трассы или их      конкурентноспособных  вариантов: г. Ессентуки ___Суворовское шоссе______
3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность:_________________________ ____________________________________________________________________________
 Основание для производства инженерных изысканий: контракт № ______ от __________ г.
4. Проектная организация – генеральный проектировщик: ООО «ЭКО-Проект»________
5. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта: _________________

____________________________________________________________________________

6. На месте работ по всем вопросам обращаться к: ___________________________________
____________________________________________________________________________

7. Характер строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение): новое строительство.
8.Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях: ДА  требуют доработки.  Изменилась площадь застройки  и посадки здания оздоровительного центра , некоторые сооружения (ТП и котельная) были перемещены в плане   и запроектированы новые сооружения на территории участка  - КПП, очистные сооружения.

9. Стадия (этап), сроки проектирования и строительства: проектная документация, 
Сроки проектирования: 2 календарных месяца.
Сроки строительства: _________________________г.
      10.Виды изысканий: инженерно-геологические.
 11.Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений.

	№ п/п
	№ поз.

по экспл.
	Вид и назначение

проектируемого

здания и сооружения
	Класс, конструк-тивные особенности
	Габариты, м
	Намечаемый тип фундамен-та, его размеры, отметки рост-верка свайного фундамента
	Этажность
	Нагрузки

на фундамент; на фундамент под колонны
	Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения сваи
	Наличие мокрых техноло-гических процессов
	Наличие

подвалов,

приямков, их глубина и

назначение
	Наличие

Динамичес-ких

нагрузок
	Предпола-гамые нагрузки на грунты МПа
	Чуствитель-ность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформаций)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном
	Уровень ответственности II (нормальный)

3 секции:

1)Ледовая арена;

2)АБК;

3)Бассейн
	56х230м.


	столбчатый под колонны, ленточный под стены.
	1) Ледовая арена: - 1 этаж + подвал (зона арены);

- 3 этажа + подвал (зона трибун);

2) АБК: 2 этажа + подвал;

3) Бассейн:

 -1 этаж + подвал (зона бассейна); 

-3 этажа + подвал (зона трибун)
	Секция 1 – 202,0 т,

Секция 2 – 140,0 т, 

Секция 3 – 195,0 т.
	4,7 м
	Под секцией 3 (Бассейн)
	Есть
	Нет
	До 0,2 МПа
	Да

	2
	
	КПП
	Уровень ответственности II (нормальный)


	5х5м.
	Столбчатый
	1
	20т.
	3
	-
	-
	-
	До  0,2
	да

	3
	
	Котельная, 
Дымовая труба
	Уровень ответственности II (нормальный)

Блок-модули
	7х12,0 м
	Ленточный; столбчатый под дымовую трубу
	1
	15,0 т/м.п.
20,0 т - для трубы
	1,5 м,
1,5 м.
	-
	-
	Да для дымовой трубы
	До 0,2 МПа
	Да

	4
	
	Трансформаторная подстанция
	Уровень ответственности II (нормальный)

блочная
	7,8х5,9 м
	плитный
	1
	1,2 т/м2
	2,0 м
	-
	1,8 м
	нет
	До 0,2 МПа
	-

	5
	
	Очистные сооружения ливневого стока
	Уровень ответственности II (нормальный)

Подземного исполнения
	11х2,4х2,4 м 
	плитный
	-
	20 т/м2
	4м
	-
	-
	-
	До 0.2 
	-


12.Топографическая съемка площадок

	№ п/п
	Наименование площадок
	Масштаб
	Сечение рельефа, м
	Площадь, га
	Дополнительные или особые требования

	1
	Площадка строительства

	1:500
	0,5
	6,3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13.Топографические съемки  внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций

	№ п/п
	Наименование трасс
	Начальный и конечный пункты трасс
	Длина, км
	Ширина полосы съемки, м
	Масштаб съемки профиля
	Сечение рельефа, м

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14. Технические требования к трассированию линейных сооружений: нет
15. Данные о воздействии проектируемых объектов на природную среду, рациональном природопользовании и о мероприятиях по охране природной сферы и инженерной защите территории и сооружений : нет
16. Перечень отчетных материалов, сроки и порядок представления отчетных материалов заказчику: Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям для строительства – 3 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе, в объеме, достаточном для получения положительного заключения органов государственной экспертизы и строительства объекта. 
17. Требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспеченности определения необходимых данных при изысканиях: согласно СП47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 24.13330.2011, СП 22.13330.2016.
18. Особые или дополнительные требования и сведения по производству отдельных видов инженерных изысканий или представлению отчетных материалов: 
1) Определить коррозионную активность: 

- грунтов по отношению к бетону, арматуре; 

- подземных вод по отношению к бетону.

2) Интенсивность сейсмического воздействия в баллах для района строительства принять по результатам сейсмического микрорайонирования.
3) При разработке программы исследований предусмотреть выполнение геологического хода по периметру здания. Выполнить инженерно-геологические разрезы вдоль линий всех фасадов, а также продольные и поперечные разрезы.
4) Подрядчик обеспечивает за свой счет получение положительного заключения государственной экспертизы на результаты (отчет) проводимых изысканий. 

19. Исходную сейсмичность принять по карте А ОСР-2015.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.  Схема генерального плана -1 лист

2.  Технический отчет 1321300075619000081_142110-ИГИ по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный АО ПИ "Ставрополькоммунпроект"  в 2019 году.
