Расчёт договорной цены
Выполнение работ по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, х..Вертячий ул. Донская,3 

Заказчик: ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»

Подрядчик: ООО «ИДЕАЛ-СТРОЙ»
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма 
Руб.

	1
	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 
	м.п.
	41
	1950

	2
	Демонтаж электрокотла.
	шт.
	1
	2000

	3
	Установка электрокотла  12 квт
	шт.
	1
	3000

	4
	Прайс: Электрокотел  «Теплотех" 12 квт
	шт.
	1
	6900

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм
	шт
	41
	4500

	6
	Командировочные расходы 2 чел.*350р. 
	
	
	700

	7
	Доставка
	
	
	1000

	                                                                                                                               Итого:
	20050


Всего на сумму: 20050 (двадцать тысяч пятьдесят рублей 00 коп.)
